様式第４８号（第８８条関係）

| × |  |
| --- | --- |
| × |  |

液化石油ガス設備工事届書

年　　月　　日

殿

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住　　　　　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又は 消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 |  |
| 工事の内容 |  |

（備考）１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

様式第１号

工事の内容等

| 工事の種類 | １．新設 ２．変更（供給管の延長・貯蔵設備の位置の変更・貯蔵能力の増加） |
| --- | --- |
| 工事従事者 氏 名 | 氏 名 | 設備士免状番号 | 氏 名 | 設備士免状番号 |
| 完成検査 実施者名 |  |
| 気密試験 結 果 | 供給管等内容積 | 圧 力 | 気密試験保持時間 |
|  | ｌ | kPa | 分 |
| 貯蔵設備 | 火気の種類及び距離 | 種類 |  | 距離 | ｍ |
|  | 腐食防止措置 | 有・無 |
|  | 転落，転倒防止措置 | 鎖 ・ ロープ ・ その他（ ） |
|  | ４０℃以下対策 | 屋根 ・ 遮へい板 ・ その他（ ） |
| 調整器メーカー・型式 |  |
| 供給管 | 高圧部 材質 |  |
|  | 中圧部 材質 |  |
|  | 低圧部 材質 | 埋設管 |  | 露出管 |  |
| 気 化 装 置 | 有 ・ 無 | ガス発生能力 | ｋｗ |
| 安 全 装 置 | １ | ハイセーフ（Ｓ，Ｈ，ＳＢ，Ⅱ，Ｂ，Ｃ，Ｌ） |
|  | ２ | 対震自動ガス遮断装置 |
|  | ３ | ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 |
|  | ４ | 圧力検知式漏えい検知装置 |
|  | ５ | 吸引式漏えい検知装置 |
|  | ６ | 流量検知式切替型漏えい検知装置 |

様式第２号

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵で，貯蔵能力が1,000㎏以上3,000㎏未満及び貯槽による貯蔵で，貯蔵能力が500㎏を超え1,000㎏未満のとき添付）

| １．保安距離 | ①第１種保安距離（法定16.97ｍ 障壁設置０ｍ） 実際 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保安距離（法定11.31ｍ 障壁設置０ｍ） 実際 ｍ 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２．障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法（高さ） ㎝（厚さ） ㎝ ②扉の構造 材料 （厚さ） ㎝ ③扉の補強 等辺山形鋼（枠） ㎜× ㎜ （内） ㎜× ㎜ 間隔 （縦） ㎝ （横） ㎝ |
| ３．火気等との 距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気距離が５ｍ未満 障壁（材料） （高さ） ｍ |
| ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 ｃ㎡ ②実際の換気口面積 ｃ㎡ |
| ５．さく，へい 等の設置 | ①さく，へい等の種類 |
| ６．警戒標 | 掲示位置 表示内容 |
| ７．消火設備 | ①粉末消火器 Ａ Ｂ × 本 ②その他 |
| ８．軽量な屋根等 | 屋根の場合その材料 遮へい板の場合その材料 |
| ９．転倒防止等 の措置 | 貯蔵設備は水平で，かつ上から物が落ちる恐れがないようにする。 転倒防止チェーンによる転倒防止措置を講ずる。 |
| 10．腐食防止措置 | 容器は十分に防錆塗装がされたものを使用する。 貯蔵設備は排水のよい構造とし，容器の底部を乾きやすくする。 |

様式３号

バルク供給に係る供給設備の技術上の基準

（バルク貯槽による貯蔵で，貯蔵能力が500㎏を超え1,000㎏未満のとき添付）

| １．貯槽の設置状況 | 地盤面上 ・ 地盤面下 |
| --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 | 特定設備検査合格証 ・ 特定設備基準適合証 |
| ３．保安距離 | 第一種保安距離（法定1.5ｍ 構造壁等又は埋設設置０ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 第二種保安距離（法定1.0ｍ 構造壁等又は埋設設置０ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ（幅） ｍ |
| ５．貯槽の表示 | ＬＰガス及び火気厳禁（朱書き），緊急連絡先の有無 有・無 |
| ６．腐食防止措置 | 下地処理・錆止め塗装等の有無 有・無 |
| ７．転倒防止等措置 | 支柱又はサドル等取付けの有無 有・無 |
| ８．プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等 | ガス漏れ検知器の設置の有無 有・無 常時監視システム設置の有無 有・無 |
| ９．火気距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 有・無 |

様式第４号

| 販売店（供給業者）の名称 |  |
| --- | --- |
| 〃 所在地 |  |
| 所有者等の氏名又は名称 |  |
| 供給設備等の所在地 |  |

貯蔵設備の付近見取図

様式第５号

| 販売店（供給業者）の名称 |  |
| --- | --- |
| 〃 所在地 |  |
| 所有者等の氏名又は名称 |  |
| 供給設備等の所在地 |  |

貯蔵設備の配置図

様式第６号

| 販売店（供給業者）の名称 |  |
| --- | --- |
| 〃 所在地 |  |
| 所有者等の氏名又は名称 |  |
| 供給設備等の所在地 |  |

貯蔵設備の構造図